
喀什水厂井电双控设备采购项目

井电双控柜采购
询价文件

询价人：新疆昌源水务科学研究院有限公司
2025年12月19日

喀什水厂井电双控设备采购项目井电双控柜采购

采购询价邀请函

由新疆昌源水务科学研究院有限公司承建的喀什水厂井电双控设备采购项目井电双控柜采购，现诚邀各单位参与本项目报价。

工程概况

项目名称：喀什水厂井电双控设备采购项目井电双控柜采购。
采购方式：询价采购。
（三）建设单位：新疆昌源水务科学研究院有限公司。

（四）交货地点：新疆喀什。

（五）预算金额：最高限价：165300元；质量保修期1年。

（六）供货工期：合同签订后3日内

（七）本项目不接受联合体供应商参加询价
二、询价范围及报价要求
1.询价范围：详见询价清单。

2.报价要求：报价形式为固定单价，所报综合单价应包含完成本项目供货所需的全部直接费、间接费、管理费、利润、税金及风险等费用。

三、报价单位资格要求

（一）应具有独立法人资格具有的有效营业执照，且营业范围应包含承揽本项目询价范围内所要求内容。

（二）在近三年的供货活动中未发生货物质量问题。

（三）近三年内没有发生骗取中标、严重违约或农民工群体事件等不良行为。

（四）未被列入失信被执行人名单。

（五）未被列入新疆昌源水务集团有限公司供应商“黑名单”。
（六）须提供法定代表人授权委托书及委托代理人的社保证明材料。

（七）报价单位需在指定时间提交报名回执。
四、报名回执

报名回执发送邮箱：xjcyswkxyjy@163.com
报名回执递交截止时间：2025年 12 月 21 日13:00截止

邮件主题：项目名称+供应商名称+报名回执
报名回执获取：详见《报名回执》
五、报价文件的递交时间及地点

（一）报价文件递交截止时间：2025年 12 月 22 日15:30截止。

（二）报价文件递交地点：乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路261号昌源水科院会议室。

（三）竞价谈判需带资料：法定代表人身份证原件或授权委托人身份证原件、授权委托书原件、营业执照原件或加盖公章的营业执照复印件。

（四）报价文件密封：要求密封、密封处加盖公章。

六、报价文件的形式要求

（一）加盖单位公章及法定代表人或授权委托人签字的纸质版须于报价文件截止时间前报至询价人处。

（二）报价文件的数量：纸质版5份。

七、评审方式

采取一次报价后竞价谈判，在满足询价人要求的基础上，报价人进行二次报价，选取合理最低二次报价的确定方式。

八、联系方式

询价人: 新疆昌源水务科学研究院有限公司

联系人及电话：周疆媛 0991-4563015   

吉全兴 13170800920 
新疆昌源水务科学研究院有限公司                                      2025年 12月19日
询价清单

项目名称：                
项目编号：                
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备 注

	1
	井电双控柜
	电动蝶阀关闭,开启报警时信息发送平台,平台显示状态信号。带远传控制功能，2路RS485,1路RS232,10路D1，2路DO,8路A12路A0,具备蓝牙功能。含断路(公率45千瓦,工作额定电流不低于100A)、电表，变压器、交流接触器(公率45千瓦，工作额定电流不低于100A),综合保护器(公率45千瓦工作额定电流不低于100A)，信号离器等。

4G通信卡(含6年资费)4G全网通通讯模块(上行4G网络实时在线方式,下行RS485 方式)
	套
	29
	
	
	


说明：

1.上述报价含增值税、设备费、差旅费、车辆使用费等，即完成项目并通过甲方验收的一切费用。价格不因税率、人工成本、燃油成本的调整或政策行情的调整而发生变化，要求所提供的增值税发票类型为增值税专用发票。

2.报价附《营业执照》《法定代表人身份证》。

3.付款方式：完全响应询比价采购文件要求。

4.联系人及电话：
报价单位：       （盖章）

报价日期：    年    月    日

报名回执：
喀什水厂井电双控设备采购项目井电双控柜采购

报名回执
新疆昌源水务科学研究院有限公司：
贵方 2025 年12 月 19 日发出的喀什水厂井电双控设备采购项目井电双控柜采购公告收悉。我方愿意参加该项目，保证响应人资格要求 满足贵方要求，将按时递交应答资料，并声明自愿承担相关保密责任，如有泄密行为，将承担相应责任。
联系人：
联系地址：
联系电话：
E-mail：
特此回复。
（确认方单位名称及盖章）
2025 年【  】月【   】 日

