
新疆昌源水务科学研究院实验室设备采购项目
询价文件

（项目编号：CYSKY-SCB-CG-02）

询价人：新疆昌源水务科学研究院有限公司
2026年1月5日

新疆昌源水务科学研究院实验室设备采购项目

询价邀请函

由新疆昌源水务科学研究院有限公司承建的乌鲁木齐职业技术学院消实验室设备采购项目，现诚邀各单位参与本项目报价。

工程概况

（一）项目名称：实验室设备采购项目。

（二）建设单位：新疆昌源水务科学研究院有限公司。

（三）交货地点：新疆乌鲁木齐职业技术学院。

（四）供货工期：签订合同后20天内完成货物的交付、安装、培训等工作。

（五）本次报名的供应商数量：有效供应商不少于3家。

（六）最高限价：5.72万元。
（七）本次采购采取发布公告的方式。

（八）报价方式：一次报价，以最低价中标。
二、询价范围及报价要求
询价范围：详见询价清单。

报价要求：

1.报价含增值税、设备费、安装费、差旅费、车辆使用费等，即完成项目并通过甲方验收的一切费用。
2.报价单位应提供近三年实验室采购及安装类似业绩

3.成交单位不得向他人转让中标项目。

4.报价单位须提供所投产品的详细信息填写至明细报价单（包含且不限于材质、规格等）。

5.纸质版报价文件应于上述时限前报送至指定地点，未按上述要求报价的、未响应采购文件的、逾期报送的、未密封的、产品报价缺失的、报价文件损坏无法打开的均视为无效报价。
三、报价单位资格要求

（一）应具有独立法人资格具有的有效营业执照，且营业范围应包含承揽本项目询价范围内所要求内容。

（二）在近三年的供货活动中未发生货物质量问题。

（三）近三年内没有发生骗取中标、严重违约或农民工群体事件等不良行为。

（四）未被列入失信被执行人名单。

（五）未被列入新疆昌源水务集团有限公司供应商“黑名单”。
四、询价文件的获取

（一）询价文件获取时间：2026年 1月 6 日19:00截止；
（二）询价文件获取方式：联系工作人员。

（三）报名回执发送邮箱：xjcyswkxyjy@163.com
五、报价文件的递交时间及地点

（一）报价文件递交截止时间：2026年 1 月 8 日 16:00 截止。

（二）报价文件递交地点：乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路261号昌源水科院会议室。

（三）竞价谈判需带资料：法定代表人身份证原件或授权委托人身份证原件、授权委托书原件、营业执照原件或加盖公章的营业执照复印件。

（四）报价文件密封：要求密封、密封处加盖公章。

六、报价文件的形式要求

（一）加盖单位公章及法定代表人或授权委托人签字的纸质版须于报价文件截止时间前报至询价人处。

（二）报价文件的数量：响应文件正本1份副本2份。供应商应将响应文件正、副本分别密封。

（三）成交通知书领取：采购结果公告当场宣布，请成交供应商凭有效身份证明证件在10个工作日后到新疆昌源水务科学研究院有限公司领取成交通知书。

（四）合同签订方式：按甲方合同模版签订合同

七、服务要求

厂家应提供现场技术培训，保证使用人员及维护维修人员正常操作设备各种功能及维护保养流程，提供名单及电话，如设备出现问题，

2小时内响应、24小时内到达现场，每季度由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应巡检记录交学校备案。

整机原厂保修≥3年。

质保期内每年维修保养次数不低于3次，并提供检测表。

采购人根据采购项目提出的必须条件：所有设备需要有合格证或者检测报告。

实验室设备技术要求

设备配置清单

	1
	多参数水质分析仪
	套
	1

	技术指标：

1.测量原理：比色法；

2.检测项目：仪器内置用于游离余氯和总氯，二氧化氯，臭氧，氨氮，氟化物，硝酸盐，铁，锰，COD，高锰酸盐指数，总磷，总氮，总硬度，总碱度，六价铬，铝，镁，氰化物，铜等项目检测用的标准曲线；

3.光路：LED光源，5条工作波长，根据检测项目自动选择；

4.滤光片带宽：5nm；

5.显示：7英寸800 x 460像素LED触屏显示及操作，彩色操作步骤提示；

6.测量计主机防护等级IP67，完全防水防尘；

7.所有试剂均为预制式，现场可直接使用无需另行配置。DPD试剂片保质期在5年以上，需提供实物图片；

8.数据存储：可存储1000组历史记录；

9.数据传输：USB端口用于数据下载或通过扫描二维码和软件升级 ；

10.供电方式：6节5号电池供电，具有自动关机节电功能或外接电源供电。

	2
	隔水式培养箱
	台
	1

	技术参数：

外壳采用优质钢板制作，表面静电喷涂漆膜牢固，造型美观、工作室采用优质304不锈钢板制作，抗腐蚀、耐老化、四角圆弧设计，易于清洁、无卫生死角，工作室内隔板可随意调节高度，使用户操作更简便；

2.控温系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示，具有控温、定时、超温报警等功能。时间设定范围为：0-9999分钟；

3.智能水位控制，声光提醒用户加水是否到位，防治缺水；

4.工作室三面采用水套加热，顶部装有低噪音小型风机促使空气循环，保证工作室内温度均匀；

5.双门设计，打开大门可通过内部玻璃门观察内部物体，大门采用磁性密封条，开启方便，密封良好；   

6.控温范围 RT+ 5-65度温度精度0.1度；

7.工作区尺寸350*350*410mm；

8.电源200V/50HZ功率0.45KW。

	3
	恒温水浴锅
	台
	1

	技术参数：

1.外壳采用优质冷轧钢板制作表面静电喷涂，内胆采用优质不锈钢制作；

2.采用具有超温报警超温保护、智能数字显示的微电脑P.1.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠，时间设定范围为：0-999分钟；

3.烧杯孔可任意改变大小；

4.水槽尺寸325*330*120mm；

5.控温范围 RT+ 5-100度温度精度0.1度；

6.电源电压220V/50HZ功率.1.0kw。

	4
	余氯快检试剂片
	250次
	盒
	1

	5
	PH快检试剂片
	250片
	盒
	1

	6
	总大肠菌群试剂片
	20次/盒
	盒
	12

	7
	菌落总数试剂片
	20/盒
	盒
	12

	8
	电采暖器
	≥2000w
	台
	2


八、评审方式

报价单位应该按照采购文件要求，一次性报出不得更改的价格，本次采购采用最低价中标法评定最终成交人。

九、联系方式

询价人: 新疆昌源水务科学研究院有限公司

联系人及电话：周疆媛 15353628777   

王泽翔 13579804094

新疆昌源水务科学研究院有限公司                                      2026年 1月5日

